Приложение № 1

Описание объекта закупки

Спецификация

1. Общие требования к товару

1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть произведен не ранее 2016 г.

1.2. Функциональные и качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

2. Условия поставки

2.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места его сборки, сборку и расстановку мебели.

2.2. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

2.3. Приемка товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверка количества, качества, поставленного товара производится собственными силами Заказчика  или экспертами, привлекаемыми в порядке и на условиях, установленных требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

2.4. Подготовка места для приемки товара, обеспечение свободного пути перемещения товара к месту установки осуществляется Заказчиком.

2.5. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии указанной в спецификации контракта.

2.6. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 10 (десяти)  дней с момента предъявления заказчиком  такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

3. Требования к документации на товар

3.1. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации товара) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

3.2. Мебель, поставляемая в разобранном виде, должна сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом. (Допускается комплектовочную ведомость и схему монтажа включать в инструкцию по сборке).

4. Гарантия качества

4.1. Гарантийный срок товара должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта-передачи товара Заказчиком.

5. Гарантийный ремонт

5.1. Поставщик обязан обеспечить гарантийный ремонт товара на поставляемый товар в течении гарантийного срока.

5.2. Поставщик в течение  гарантийного срока за свой счет  обеспечивает восстановление работоспособности (фурнитура, комплектующие изделия, составные части товара) поставленного поставщиком товара в течение не более 14 (четырнадцати) дней с момента получения извещения от заказчика о неисправности товара.

Функциональные и качественные характеристики

| Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям |
| --- |
| № п/п | Наименование товара | Минимальные и/или максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения |
| 1 | Столик процедурный передвижной | Столик процедурный передвижной предназначен для транспортировки внутри помещений изделий медицинского назначения. Каркас, изготовленный из стальной трубы с нанесением полимерного покрытия, допускающим обработку любыми дезинфицирующими растворами. Наличие ручек для удобного перемещения. В качестве опор - четыре мебельные колеса. Два колеса должны быть оснащены тормозной системой. Наличие полки из нержавеющей стали с бортиками. Габаритные размеры: Длина – не менее 740 мм Ширина – не менее 450 мм Высота – не более 885 мм Количество полок – не менее 2 шт. Количество ручек – не менее 2 шт. Диаметр колес – не менее 50 мм Номинальная нагрузка – не менее 10 кг Технические требования и требования безопасности в соответствии с ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд.3,4). | шт |
| 2 | Столик инструментальный передвижной | Столик инструментальный передвижной предназначен для транспортировки внутри помещений изделий медицинского назначения. Каркас, изготовленный из стальной трубы с нанесением полимерного покрытия, допускающим обработку любыми дезинфицирующими растворами. Наличие ручек для удобного перемещения. В качестве опор - четыре мебельные колеса без тормозной системы. Наличие полки из нержавеющей стали. Габаритные размеры: Длина – не менее 640 мм Ширина – не менее 420 мм Высота – не более 860 мм Количество полок – не менее 2 шт. Количество ручек – не менее 1 шт. Диаметр колес – не менее 50 мм Номинальная нагрузка – не менее 50 кг Допустимая нагрузка на полку – не менее 15 кг Технические требования и требования безопасности в соответствии с ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд.3,4). | шт |
| 3 | Стол пеленальный | Столик пеленальный предназначен для проведения медицинского осмотра, врачебных манипуляций и пеленания детей. Каркас стола, выполненный из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием, допускающим обработку любыми дезинфицирующими растворами. Конструкция несварная. На рамной конструкции - столешница и нижняя полка с выдвижными ящиками. В качестве опор – четыре мебельные колеса с тормозом. Столешница и нижняя полка изготовлены из ударопрочного химически стойкого пластика. Самофиксирующаяся и легкосъемная столешница для удобства проведения санитарной обработки. Габаритные размеры: Длина – не менее 890 мм Ширина – не менее 780 мм Высота – не более 920 мм Диаметр колес – не менее 50 мм Номинальная нагрузка – не менее 30 кг Расстояние между столешницей и нижней полкой – не менее 320 мм Размер рабочей поверхности столешницы (ложа): - длина не менее 700 мм, не более 720 мм - ширина не менее 650 мм, не более 680 мм - высота не менее 90 мм, не более 100 мм Внутренние размеры нижней полки: - длина не менее 700 мм, не более 770 мм - ширина не менее 300 мм, не более 400 мм - высота не менее 20 мм, не более 25 мм Внутренние размеры ящика: - длина не менее 300 мм, не более 375 мм - ширина не менее 250 мм, не более 275 мм - высота не менее 80 мм, не более 100 мм Допустимая нагрузка на столешницу – не менее 20 кг Допустимая нагрузка на нижнюю полку – не менее 10 кг Технические требования и требования безопасности в соответствии с ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд.3,4). | шт |
| 4 | Шкаф металлический двухсекционный | Шкаф металлический двухсекционный предназначен для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения. Изготовлен из стального листа с нанесением полимерного покрытия. Верхняя и нижняя секции шкафа оборудованы металлическими дверцами с замками и двумя металлическими полками в каждом отделении. Дверцы должны запираться на ключ. Шкаф должен быть установлен на регулируемые металлические опоры. Габаритные размеры: Длина – не менее 320 мм Ширина – не менее 700 мм Высота – не менее 1655 мм Количество дверей – не менее 4 шт. Количество полок – не менее 4 шт. Технические требования и требования безопасности в соответствии с ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд.3,4). | шт |
| 5 | Кушетка смотровая медицинская | Кушетка смотровая медицинская предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах. Кушетка должна состоять из каркаса и ложа. Не должна создавать в помещении специфического запаха. Каркас кушетки – сварной из металлической трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской. Ложе должно быть изготовлено из ДСП, поролона и обивки из винилискожи, устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующими растворами. Угол наклона подголовника должен регулироваться и меняться в диапазоне от 0 до 45 градусов относительно горизонтальной оси. Ножки кушетки должны быть снабжены заглушками для предотвращения царапанья полового покрытия. Габаритные размеры: Высота – не менее 520 мм; Ширина – не менее 650 мм; Длина – не менее 1950мм. Номинальная нагрузка – не менее 120 кг Высота от пола до ложа – не менее 520 мм Соответствует ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». | шт |

Рекомендуемая форма первой части заявки на участие в электронном аукционе изложена в приложении №4 «Рекомендуемая форма первой части заявки на участие в электронном аукционе»

__________________________________________________ ______________________________ ______________________________________________________

Должность                                                                     подпись                                                                          расшифровка подписи