Наименование учреждения:

Описание объекта закупки:

1. Общие требования к товару

1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть произведен не ранее 2016 г.

1.2. Функциональные и качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.

2. Условия поставки

2.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места его сборки, сборку и расстановку.

2.2. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

2.3. Приемка товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверка количества, качества, поставленного товара производится собственными силами Заказчика или экспертами, привлекаемыми в порядке и на условиях, установленных требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

2.4. Подготовка места для приемки товара, обеспечение свободного пути перемещения товара к месту установки осуществляется Заказчиком.

2.5. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии указанной в спецификации контракта.

2.6. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 10 (десяти)  дней с момента предъявления заказчиком  такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

3. Требования к документации на товар

3.1. Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации товара) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

3.2. Мебель, поставляемая в разобранном виде, должна сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом. (Допускается комплектовочную ведомость и схему монтажа включать в инструкцию по сборке).

4. Гарантия качества

4.1. Гарантийный срок товара должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев  с момента подписания акта-передачи товара Заказчиком.

5. Гарантийный ремонт

5.1. Поставщик обязан обеспечить гарантийный ремонт товара на поставляемый товар в течении гарантийного срока.

5.2. Поставщик в течение  гарантийного срока за свой счет  обеспечивает восстановление работоспособности (фурнитура, комплектующие изделия, составные части товара) поставленного поставщиком товара в течение не более 14 (четырнадцати) дней с момента получения извещения от заказчика о неисправности товара.

| Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям |
| --- |
| № п/п | Наименование товара | Минимальные и/или максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Количество/ Единица измерения |
| 1 | Кресло гинекологическое | Функциональные характеристики: Для проведения гинекологических обследований, проведения различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах. Каркас основания сварной выполнен из стальных труб круглого сечения диаметром не менее 32 мм и не более 50 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм, с полимерно-порошковым покрытием. Мягкие элементы спинки и сиденья выполнены из пенополиуретана толщиной не менее 5 мм и не более 10 мм, обтянуты винилискожей по бесшовной технологии. Задняя поверхность спинки защищена защищено-декоративным металлическим кожухом, которые выполнены из стального листа толщиной не менее 0,8 мм с полимерно-порошковым покрытием. Регулировка угла наклона спинки осуществляется с помощью ручного привода («Закусывающий механизм»). Регулировка угла наклона сиденья бесступенчатая осуществляется с помощью механизма «Винт-Гайка». Ложе кресла устанавливается в положение «Тренделенбург» не менее 10°. Подколенники (кол-во 2 шт.): устанавливаются в направляющих втулках, расположенных на боковых сторонах сиденья; выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием, обтянуты съемным гигиеническим чехлом из винилискожи (цвет чехлов совпадает с цветом обивки спинки и сиденья кресла) со вставкой из пенополиуретана регулируются по высоте и углу наклона с последующей фиксаций при помощи перекидных зажимов. Упоры для рук (кол-во 2 шт.): устанавливаются в направляющих втулках, расположенных на боковых сторонах сиденья; выполнены из стального профиля круглого сечения 16 мм с гальваническим защитно-декоративным покрытием; регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов. Тазик (для сбора жидкости): устанавливается в кассету, расположенную под основанием сиденья (при изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении); объем не менее 3 л и не более 5 л выполнен из нержавеющей стали, толщиной не менее 0,5 мм; габаритные размеры: - длина не менее 325 мм - ширина не менее 265 мм - высота не менее 65 мм Подставка для ног (подножка): одноступенчатая; откидывающаяся закреплена на раме основания; каркас подставки для ног выполнен из стальных труб прямоугольного сечения не менее 25х28x1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием; размеры панели подставки для ног — не менее 384х238 мм панель подставки для ног обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи (цвет чехлов совпадает с цветом обивки спинки и сиденья кресла) высота подставки для ног над полом не менее 300 мм, не более 310 мм Основание установлено на 2 ролика и 2 опоры (одна из опор - регулируемая). Технические характеристики: Габаритные размеры кресла: длина (в рабочем положении, при поднятой спинке) не менее 1110 мм, не более 1130 мм длина спинки и сиденья при их горизонтальном положении не менее 1310 мм, не более 1330 мм длина (от подножки до спинки в разложенном виде) не менее 1595 мм, не более 1615 мм ширина сиденья не менее 490 мм, не более 510 мм ширина (по подколенникам) не менее 915 мм, не более 935 мм высота (общая) не менее 1630 мм, не более 1650 мм высота (сиденья) не менее 890 мм, не более 910 мм Габаритные размеры спинки: длина не менее 790 мм, не более 810 мм ширина не менее 490 мм, не более 510 мм Габаритные размеры сиденья: длина не менее 390 мм, не более 410 мм ширина не мене 495 мм, не более 505 мм Углы наклона: спинки от 200 до 1000 (с предельным отклонением ± 50 от вертикали) сиденья от 200 до 1000 (с предельным отклонением ± 50 от горизонтали) Допускаемая нагрузка на кресло не менее 180 кг Масса кресла не менее 45 кг Наружные поверхности кресла устойчивы к дезинфекции. Технические требования и требования безопасности в соответствии с ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд.3,4). | ______шт |

Срок поставки: с даты заключения контракта по 19 декабря 2016 года

.

Место поставки товара:_____________________________________________

Начальная (максимальная) цена контракта:__________________________

В соответствии с частью 12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, методов указанных в части 1 указанной статьи, заказчик в праве применить иные методы. При выборе метода определения Н(М)ЦК заказчик руководствовался принципом эффективности использования бюджетных средств предусматривающим, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости  достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

|  | Коммерческое предложение № 1 Исх.№ 349 от 29.07.2016г. | Коммерческое предложение № 2 Исх.№ 429 от 29.07.2016г. | Коммерческое предложение № 3 Исх.№ 447 от 29.07.2016г. | Лимиты бюджетных обязательств | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло гинекологическое | 20 000,00 | 21 600,00 | 23 600,00 | х (указать сумму) | 18 000,00 | х (указать сумму) |

Для определения Н(М)ЦК Государственным заказчиком использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), но с учетом выделенного лимита бюджетных обязательств. Согласно информации о ценах товаров, полученной по запросу заказчика у поставщиков, предлагаемая цена выше доведенных лимитов бюджетных обязательств, в связи с чем обосновывать цену методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным. Таким образом, определение Н(М)ЦК осуществлено заказчиком иным методом сопоставления рыночных цен с лимитами бюджетных обязательств

Наименование учреждения

в лице главного врача Фамилия Имя Отчество

действующего на основании Устава                             _________________________

печать                        подпись